##### Сводная таблица потребности в энергоресурсах

| № п/п | Наименование потребителя | Количество зданий | Расход тепла на здание, ккал/час | Расход тепла, Гкал/ час | Расход воды, м3/сут на здание | Расход воды, м3/сут | Расход эл. энергии, квт на здание | Расход эл. энер-гии, квт | Расход газа, нм3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оче-редь | Расч. срок |  | I очередь | Расч. срок |  | I оче-редь | Расч. срок |  | I оче-редь | Расч. срок | На 1 здан. | I оче-редь | Расч. срок |  |
| 1 | Одноэтажная коттеджная застройка | - | 116 | 20000 | - | 2,3 | 0.8 | - | 92,8 | 14 | - | 1624 | 4.2 | - | 487 | Показатели приняты по ТП ПО-04-254 как средние в целом по застройке на газоснабжение Газовая плита – 1,2 нм3/ч Газовый котел – 3 нм3/ч |
| 2 | Детские ясли-сад | - | 1 | 124080 | - | 0.12 | 9.98 | - | 9.98 | 82.1 | - | 82.1 | 5.5 | - | 5.5 | Только котельная |
| 3 | 24 квартирн. жилой дом | 3 | 1 | 126000 | 0,4 | 0,12 | 25,2 | 76 | 25,2 | 44 | 132 | 44 | 80 | 240 | 80 | ____»»»_____ |
| 4 | Гостиница | 1 | - | 91300 | 0,091 | - | 21,0 | 21,0 | - | 70 | 70 | - | - | - | - | ____»»»_____ |
| 5 | Универсально-спортивный комплекс | - | 1 | 156330 | - | 0,15 | 5,8 | - | 5,8 | 100 | - | 100 | - | - | - | ____»»»_____ |
| 6 | Кинотеатр | - | 1 | 415800 | - | 0,1 | 5,2 | - | 35,5 | 43,2 | - | 86,4 | 4,2 | - | 201,6 | ____»»»_____ |
| 7 | Больница | - | 1 | 66500 | - | 0,7 | 4,8 | - | 4,8 | 18,7 | - | 18,7 | 3,5 | - | 3,5 | ____»»»_____ |
| 8 | Магазин | - | 1 | 73500 | - | 0,8 | 3,5 | - | 3,5 | 9,5 | - | 9,5 | 3,0 | - | 3,0 | ____»»»_____ |
| 9 | Баня | - | 1 | 10800 | - | 0,1 | 15,2 | - | 15,2 | 85,0 | - | 85,0 | 8,2 | - | 8,2 | ____»»»_____ |
| 10 | Столовая | - | 1 | 53000 | - | 05 | 5,8 | - | 5,8 | 38,0 | - | 38,0 | 4,5 | - | 4,5 | ____»»»_____ |
| 11 | Школа искусств | - | 1 | 65000 | - | 0,7 | 4,5 | - | 4,5 | 25,0 | - | 25,0 | 5,9 | - | 5,9 | ____»»»_____ |
| Всего |  |  |  | 0,5 | 4,2 | - | 97,0 | 194,0 | - | 202 | 2069 | - | 240 | 790 |  |